无损检测仪器标委会4项机械行业标准编号、名称、主要内容及起始实施日期

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标 情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | JB/T 7808-2010 | 无损检测仪器 工业X射线探伤机主参数系列 | 本标准规定了500kV以下携带式工业X射线探伤机和固定式（移动式）工业X射线探伤机主参数和主参数系列。 本标准适用于设计、制造X射线机时选定主参数数值。 | JB/T 7808-1995 |  | 2010-07-01 |
| 281 | JB/T 8387-2010 | 无损检测仪器 工业用X射线管主参数 | 本标准规定了500kV以下工业用X射线管主参数和主参数数值。 本标准适用于设计、制造工业用定向、周向X射线管时选定的主要技术参数数值。 | JB/T 8387-1996 |  | 2010-07-01 |
| 283 | JB/T 9399-2010 | X射线分析仪器主参数系列 | 本标准规定了X射线分析仪器（全自动X射线衍射仪、X射线定向仪、X射线晶体分析仪、X射线荧光光谱仪等）的主参数系列。 本标准适用于X射线分析仪器。 | JB/T 9399-1999 |  | 2010-07-01 |
| 284 | JB/T 9400-2010 | X射线衍射仪 技术条件 | 本标准规定了多晶X射线衍射仪的技术要求、检验规则和试验方法等。 本标准适用于多晶X射线衍射仪。 | JB/T 9400-1999 |  | 2010-07-01 |