无损检测仪器标委会4项机国家标准编号、名称、主要内容及起始实施日期

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标 情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | GB/T 26592-2011 | 无损检测仪器 工业X射线探伤机 性能测试方法 | 本标准规定了进行技术性能试验和安全可靠性、稳定性试验时，试验仪器、试验程序、结果处理等 |  |  | 2011-11-01 |
| 120 | GB/T 26593-2011 | 无损检测仪器 工业用X射线CT装置性能测试方法 | 本标准规定了工业用X射线CT装置性能测试的术语和定义、缩略语、空间分辨力、密度分辨率、定位光标准确度、层厚准确度以及CT值标准差的试验等 |  |  | 2011-11-01 |
| 121 | GB/T 26594-2011 | 无损检测仪器 工业用X射线管性能测试方法 | 本标准规定了对测试条件的要求和对工业用X射线管的技术参数的测试条件和测试方法 本标准适用于各种类型工业用X射线管 |  |  | 2011-11-01 |
| 122 | GB/T 26595-2011 | 无损检测仪器 周向X射线管技术条件 | 本标准规定了周向X射线管的结构特点、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等 本标准适用于管电压500kV以下的工业探伤用周向X射线管 |  |  | 2011-11-01 |