| 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JB/T 5525-2011 | 无损检测仪器 单通道涡流检测仪性能测试方法 | 本标准规定了涡流检测仪性能测试方法。 本标准适用于单通道涡流检测仪。对于多通道涡流检测仪的相关部分也可参照使用。 | JB/T 5525-1991 |  | 2012-04-01 |
| JB/T 5754-2011 | 无损检测仪器 单通道声发射检测仪 技术条件 | 本标准规定了声发射检测仪的技术要求、检测方法、检测规则、标志与包装等内容。 本标准适用于单通道声发射检测仪的技术条件。对于多通道声发射仪的相关部分也可参照使用。 | JB/T 5754-1991 |  | 2012-04-01 |
| JB/T 8290-2011 | 无损检测仪器 磁粉探伤机 | 本标准规定了磁粉探伤机的技术要求、检验方法、检验规则和标志与包装。 本标准适用于交流、直流、半波整流及全波整流的探伤机，不适用于磁轭式磁粉探伤仪。 | JB/T 8290-1998 |  | 2012-04-01 |
| JB/T 5453-2011 | 无损检测仪器 工业X射线图像增强器成像系统 | 本标准规定了工业X射线图像增强器成像系统的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于工业X射线图像增强器成像系统。 | JB/T 5453-2004 |  | 2012-04-01 |
| JB/T 6215-2011 | 无损检测仪器 工业X射线管系列型谱 | 本标准规定了工业用X射线管的分类和系列型谱。 本标准适用于工业用X射线管。 | JB/T 6215-2004 |  | 2012-04-01 |
| JB/T 6220-2011 | 无损检测仪器 射线探伤用密度计 | 本标准规定了射线探伤用密度计的产品型号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于光透式射线探伤用密度计。 | JB/T 6220-2004 |  | 2012-04-01 |
| JB/T 9394-2011 | 无损检测仪器 X射线应力测定仪技术条件 | 本标准规定了X射线应力测定仪的技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于机械扫描式X射线应力测定仪。其他类型应力仪的相应部分也可参照采用。 | JB/T 9394-1999 |  | 2012-04-01 |
| JB/T 11234-2011 | 无损检测仪器 工业软X射线探伤机 | 本标准规定了软X射线探伤机的主参数系列、型号编制方法、技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于采用铍窗外封接的软X射线管，管电压为10kV～100 kV，额定电源电压为220V，频率为50Hz完全防电击软X射线探伤机。 |  |  | 2012-04-01 |
| JB/T 11259-2011 | 无损检测仪器 多频涡流检测仪 | 本标准规定了数字式涡流仪的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于制造、使用和维修后多频涡流检测仪的性能试验。 |  |  | 2012-04-01 |
| JB/T 11260-2011 | 无损检测仪器 声脉冲检测仪 | 本标准规定了声脉冲检测仪及其附配件如连接软管、传感器等的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于单通道声脉冲检测仪，对于多通道或者其它形式的声脉冲检测仪可参照使用。 |  |  | 2012-04-01 |
| JB/T 5482-2011 | X射线晶体定向仪 | 本标准规定了X射线晶体定向仪的要求，试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存的基本要求。 本标准适用于各种单晶、双晶衍射型定向仪。 | JB/T 5482-2004 |  | 2012-04-01 |
| JB/T 11144-2011 | X射线衍射仪 | 本标准规定了X射线衍射仪的术语和定义、产品分类、技术要求、检验规则、测试方法、标志、包装运输、贮存等。 本标准适用于-、-2结构测角仪的多晶X射线衍射仪 |  |  | 2012-04-01 |
| JB/T 11145-2011 | X射线荧光光谱仪 | 本标准规定了X射线荧光光谱仪的术语和定义、技术条件、检验规则、测试方法、标志、包装、贮存、运输等要求。X射线荧光光谱仪。 本标准适用于包括顺序式和多通道同时式的波长色散X射线荧光光谱仪,元素分析范围从钠（Na）到铀（U），元素含量分析范围1ppm-99.99%的光谱仪。 |  |  | 2012-04-01 |